## Sheet1
湿り空気の密度
ρ：（湿り）空気の密度 |  | ｋｇ／ｍ３
Ｔ：温度 |  | ℃
Ｐ：圧力 |  | ｈＰａ(abs)
ｅ：水蒸気の圧力 |  | ｈＰａ(abs)
入力 | 圧力 | 1013.25 | ｈＰａ(abs) | ｅ（SAT）＝ | 6.1078 | ｈＰａ(abs)
| 温度 | 0 | ℃ | ｅ ＝ | 3.6647 | ｈＰａ(abs)
| 相対湿度 | 60 | ％ | ρ ＝ | 1.2912 | kg/m3
| 圧力 | 0 | ｋＰａ（G） | ｅ（SAT）＝ | 6.1078 | ｈＰａ(abs)
| 温度 | 0 | ℃ | ｅ ＝ | 3.6647 | ｈＰａ(abs)
| 相対湿度 | 60 | ％ | ρ ＝ | 1.2912 | kg/m3 | 流体工業株式会社
上計算は圧力入力が hPa(abs) ヘクトパスカル／絶対圧基準です。
下計算は圧力入力が kPa(G) キロパスカル／ゲージ圧基準です。